|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **机构名称** | 南京康美美容医院 | **销售：**\_\_张炜\_\_\_\_\_\_\_\_ **临床：\_丁小洋\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **设备名称** | 钻石超塑 | **手柄****配置Forma M、Forma B** |
| **培训目的** | 操作不适（烫、疼） □ | 操作时间久 □ | 备注： |
| 效果差 □ | 人员流动 ☑ |
| **参与人员** | 医生\_\_3\_\_\_\_\_人；护士\_\_1\_\_\_\_\_\_\_\_人；其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人 | 客户签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **情况调查** | 操作负责人 | 人数：2  | 负责人： |
| 项目渗透普及度 | 理论已培训\_2\_\_\_\_\_\_\_次 | 掌握程度 | 80%以上 □50%以上 ☑30%左右 □ |
| 项目推广度 | 线上活动 □ | 线下活动 ☑ | 少 □ |
| 全员积极性 | A级：活跃度强 □B级：督促机制 ☑C级：一般 □ | 操作端积极性 | A级：活跃度强 □B级：督促机制 ☑C级：一般 □ |
| 效果满意度 | 80%以上不满意 □50%以上不满意 ☑ | 舒适度 | 80%以上不满意 □50%以上不满意 ☑ |
| **培训反馈** | 已操作 案例数量 | 张小路医生操作富贵包和双下巴两个区域 |
| 使用情况 | 常用参数累计时间 | Forma M 能量20 温度41℃ 脉宽2.5 单侧累积7分钟 |
| 有效时间实际时间 | 有效时间7分钟 实际时间15分钟 |
| 各手具升温耗时 | Forma M 有效时间3分钟左右升温 |
| 其他问题补充 |  |
| 结果反馈 | 现有问题是否解决 |  |
| 培训细节反馈 | **一共三名医生进行培训，两名医生操作，张文华主任在旁学习。****只操作了Forma M，Forma B没有来得及操作。****张小路医生上次操作培训时休息，今天参加培训时态度较积极，理论培训时听的比较认真，操作培训时提出一些理论与操作相关的问题。操作了富贵包和双下巴两个部位，各5分钟，操作手法可以，参数调节有学习，熟练度需要提高。****张芦芦医生简单操作了一下富贵包大概2分钟，手法还可以，没有操作完全过程。****张文华主任全程在听操作培训的内容，了解减脂的原理，没有上手操作。****整体操作培训学习态度较好，比上次认真。****操作完两个部位简单培训了面部划线和手臂维度测量，有在群内分享教学视频，后续医生都忙没有继续培训，11：30左右机构负责人说今天先到这。** |

回访培训反馈表